## Selection
Path | Produits > Mécatronique > Variateurs de fréquence
Family | M1 | RX2 | MX2 | Q2A | Q2V | série SX | SX-AFE | RX
Functional filters:
Type | Solution compacte | Usage général | Solution compacte | Usage général | Solution compacte | Usage général | Solution régénérative | Usage général
|  | Solution régénérative |  | Solution régénérative |  | Solutions IP54 |  | Solution régénérative
Méthode de contrôle | Contrôle vectoriel | Contrôle vectoriel | Contrôle vectoriel sans capteur | Contrôle vectoriel | Contrôle vectoriel sans capteur | Contrôle vectoriel | Contrôle vectoriel | Contrôle vectoriel
| Contrôle V/F | Contrôle V/F | Contrôle V/F | Contrôle V/F | Contrôle V/F | Contrôle V/F |  | Contrôle V/F
Technical filters:
Classe de tension | 200 V monophasé | 200 V triphasé | 200 V monophasé | 200 V triphasé | 200 V monophasé | 400 V triphasé | 400 V triphasé | 200 V triphasé
| 200 V triphasé | 400 V triphasé | 200 V triphasé | 400 V triphasé | 200 V triphasé | 690 V triphasé | 690 V triphasé | 400 V triphasé
| 400 V triphasé |  | 400 V triphasé |  | 400 V triphasé
Output power up to (kW) | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 75 kW | 3.7 kW
| 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 132 kW | 7.5 kW
| 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 315 kW | 15 kW
| 22 kW | 22 kW |  | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 630 kW | 22 kW
| 37 kW | 37 kW |  | 37 kW |  | 37 kW | 1000 kW | 37 kW
|  | 75 kW |  | 75 kW |  | 75 kW | 1100 kW | 75 kW
|  | 132 kW |  | 132 kW |  | 132 kW |  | 132 kW
|  |  |  | 315 kW |  | 315 kW
630 kW
1000 kW
Logiciel d'application | - | - | Séquenceur de pompe | - | - | Application de grue | Application de grue | Application de grue
|  |  | Enrouleur/dérouleur |  |  | Séquenceur de pompe | Séquenceur de pompe | Séquenceur de pompe
Positionneur
Enrouleur/dérouleur
Solutions de régénération | - | Alimentation c.c. avec système Active Front End régénérateur | - | Alimentation c.c. avec système Active Front End régénérateur | - | - | Variateur avec régénérateur Active Front End | Alimentation c.c. avec système Active Front End régénérateur
|  | Freinage régénérateur |  | Freinage régénérateur |  |  | Alimentation c.c. avec système Active Front End régénérateur | Freinage régénérateur
Connectivité | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT
| Modbus | PROFINET | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP | PROFINET | PROFINET | DeviceNet
|  | Modbus TCP | DeviceNet | PROFINET | PROFINET | Modbus TCP | Modbus TCP | CompoNet
|  | PROFIBUS | CompoNet | POWERLINK | POWERLINK | DeviceNet | DeviceNet | PROFIBUS
|  | Modbus | PROFIBUS |  |  | PROFIBUS | PROFIBUS | Modbus
|  |  | Modbus |  |  | Modbus | Modbus | MECHATROLINK-II
MECHATROLINK-II